CH3.4.1标准列表

申报产品符合下列现行国家标准、行业标准：

（1）GB/T 191-2008 《包装储运图示标志》

（2）GB/T 1962.1-2015 《注射器、注射针及其他医疗器械用6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求》

（3）GB/T 2828.1-2012 《计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》

（4）GB/T14233. 1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法》

（5）GB/T 14233.2-2005 《医用输液、输血、注射器具检验方法  第2部分：生物学试验方法》

（6）GB/T 16886.1-2022 《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》

（7）GB/T 16886.3-2019 《医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验》

（8）GB/T 16886.5-2017 《医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验》

（9）GB/T 16886.6-2022 《医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验》

（10）GB/T 16886.10-2017 《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》

（11）GB/T 16886.11-2021 《医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验》

（12）YY/T 0313-2014 《医用高分子制品包装、标志、运输和贮存》

（13）YY 0337.1-2002 《气管插管 第1部分：常用型插管及接头》

（14）YY 0466.1-2016 《 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求》

（15）YY/T 0466.2-2015  《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第2部分:符号的制订、选择和确认》

（16）YY/T 1040.1-2015 《麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分：锥头与锥套》

（17）GB 9706.1-2020 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

（18）YY 9706.102-2021 《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》

（19）GB/T 14710-2009 《医用电器环境要求及试验方法》

（20）YY 0785-2010 《临床体温计——连续测量的电子体温计性能要求》

（21）中国药典2020版第四部