| 阶段划分 | 流程图 | 相关质量记录 | 作业文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策划阶段 | N 审批 项目建议书 市场调研及项目论证 Y | 市场调研报告 | 记录操作规程 |
|  |  | 同类产品对比情况表 |  |
|  |  | 项目可行性研究报告 |  |
|  |  | 立项报告 |  |
| 输入阶段 | 产品性能指标 采用的标准 类似产品的设计 安全性分析 设计输入 设计开发任务书 具体实施阶段和步骤 可行性研究 Y 会签/输入评审 N 设计开发计划书 | 设计开发输入清单 |  |
|  |  | 设计开发任务书 |  |
|  |  | 设计开发计划书 |  |
|  |  | 评审记录、报告 |  |
|  |  | 初始过程流程图 |  |
|  |  | 项目进度跟踪表 |  |
| 输出阶段 | 设计方案 初始包装方案 灭菌方案 采购要求 合格证、 装箱单 产品质量标准 说明书 产品图纸 原材料清单 设备仪器清单 工艺流程图 N 方案/输出评审 Y | 设计开发输出清单 | 工艺流程 |
|  |  | 输出评审报告 | 产品质量标准 |
|  |  | 工艺流程图 | 使用说明书 |
|  |  | 产品质量标准 |  |
|  |  | 产品使用说明书 |  |
|  |  | 产品设计图 |  |
|  |  | 初始包装方案 |  |
|  |  | 设备、仪器清单 |  |
|  |  | 原材料清单 |  |
| 小试阶段 | 原辅料准备 工艺优化 包装确定 小样研制 加速老化测试 包装运输测试 内毒素测定 重要性能测试 更改、完善 性能检测 小试评审 N Y | 实验原始记录 | 安全防护规定 |
|  |  | 灭菌记录 | 实验室管理制度 |
|  |  | 性能测试报告 | 实验室生物安全规章制度 |
|  |  | 评审记录、报告 | 实验室样品管理制度 |
|  |  | 设计更改申请表 | 配液等实验标准操作规程 |
|  |  | 采购合同 | 不合格品管理规程 |
|  |  | 供应商评估 | 不合格品销毁管理规定 |
| 中试阶段 | 软件：试产方案 岗位操作规程 包装、灭菌工艺 硬件：人员 原辅料 生产、检验设备 小试验证：试生产 更改、完善 设计验证：型式检验 N Y | 试产方案、报告 | 验证管理规定 |
|  |  | 自测报告 | 采购与供方评估管理制度 |
|  |  | 型式检验报告 | 生产岗位标准操作规程 |
|  |  | 验证记录、报告 | 设备/仪器SOP |
|  |  | 批生产记录 | 原材料质量标准和检验操作规程 |
|  |  | 批检验记录 | 成品/半成品检验规程 |
|  |  | 留样记录 | 批号和有效期管理制度 |
|  |  | 进货验证记录、报告 | 物料和产品编号管理制度 |
|  |  | 车间温、湿度监测记录 | 生产人员、产品清洁度的管理办法 |
| 定型阶段 | 确定临床医院 入组病人选择 实验过程跟踪 结果统计 设计确认：临床试验 N 总结评审 | 确认记录、报告 |  |
|  |  | 评审记录、报告 |  |
|  |  | 临床试验方案 |  |
|  |  | 临床试验合同 |  |
|  |  | 临床试验报告 |  |
| 注册资料准备阶段 | Y 技术文件定稿 会签批准 产品注册 | 产品技术报告 |  |
|  |  | 风险分析报告 |  |
|  |  | 产品说明书 |  |
|  |  | 临床试验报告 |  |

备注：

评审报总经理批准，评审小组成员：总经理、研发、销售