XXXXX医疗器械有限公司

样品信息输出

NO：13-1

| 产品名称 |  | 一次性使用xxx | 产品型号 | YYqs 三腔-1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  | 胸腔闭式引流 | 特点 | 色态分离、可中央吸引 |
| 人 | 操作要求 | 零件种类较多，约30种零件。装配较复杂。 |  |  |
|  | 防错要求 | 产品无装错的风险。 |  |  |
| 机 | 设备要求 | 现有设备基本可以生产加工。 |  |  |
| 料 | 材料要求 | 原料采用PVC，辅助材料在合格供方采购要求范围内。 |  |  |
|  | 材质要求 | - 透明度较高，不允许有明显花纹。 2.美观大方，刻度清晰。 |  |  |
| 法 | 工艺要求 | 注塑、挤出、吹塑、测漏、灭菌等现有工艺 |  |  |
|  | 功能要求 | 1.血水分腔盛装，便于引流液的计量和色态变化观察 2.可直接接中央吸引辅助引流 3.水柱波动清晰，水封管上能及时显示病情的正负压数值 4.引流阻力恒定，引流快速彻底 5.配置自动正负压释放阀。 |  |  |
|  | 结构要求 | 水封式 |  |  |
|  | 临床要求 | 适用于治疗各种原因引起的气胸、胸腔积液及各类手术后需要进行闭式引流的病人用 |  |  |
| 环 | 环境要求 | 现有等级洁净车间可以生产 |  |  |
|  | 场地要求 | 现有场地足够的生产面积，生产工艺兼容性高 |  |  |
| 测 | 检测要求 | 现有检测设备满足检测要求 |  |  |
| 产品草图绘制 |  |  |  |  |
| 编制（技术科）：xxx 复核（管代）： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |