XXXXX医疗器械有限公司

样品评估报告

NO:14

| 项目名称 | 一次性使用xxx 水封式 | 型号系列 | YYqs系列；YTS系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审阶段 | 设计输出阶段样品评估 | 评审日期 |  |
| 目的：根据“kx厂”现有库存中的引流装置产品随机抽样，对样品进行评估，以评审产品连续可制造性及产能、成本，性能，设计改进需求及安全要求等，并对“kx厂”图纸文件进行评审，综合评定，产品图纸、工艺文件、检验规程符合是否符合我公司接收要求，以及评估相关工艺文件是否可以直接引用并转换。 |  |  |  |
| 评审内容 | “□”内打√表示通过、“□”内打×表示有疑问 |  |  |
| 评审内容 评审要求 评审结果 1.图纸设计及工艺文件： 是否有设计图纸及其工艺文件，文件是否合理 是□ 否□ 2.尺寸要求： 尺寸大小及关键部位模具腔道尺寸是否合理 是□ 否□ 3.加工要求： 加工工艺是否掌握，参数是否明确 是□ 否□ 4.功能要求： 是否能满足产品开发所要达到的预期功能要求 是□ 否□ 5.可装配要求： 装配工艺是否掌握 ，是否可实现批量生产 是□ 否□ 6.材料要求： 现有制造材料是否符合要求 是□ 否□ 7.物理、化学、生物性能要求： 物理性能是否符合预期要求 是□ 否□ 8．产能、成本控制要求： 现有产能以及对成本控制是否满足 是□ 否□ 9.设计改进要求： 是否需要在原有基础上继续改进 是□ 否□ 10.安全及法规要求： 是否满足安全及法规方面的要求 是□ 否□ 如有疑问： 解决方案： |  |  |  |
| 相应文件确认： 产品图纸： SX/一次性使用xxx 水封式图纸汇编（三腔） SX/一次性使用xxx 水封式图纸汇编（二腔） SX/一次性使用xxx 水封式图纸汇编（单腔） SX/一次性使用xxx 水封式图纸汇编（YTS系列） SX/一次性使用xxx 水封式工艺流程图（三腔） SX/一次性使用xxx 水封式工艺流程图（二腔） SX/一次性使用xxx 水封式工艺流程图（单腔） SX/一次性使用xxx 水封式工艺流程图（YTS系列） 工艺文件： SX/ 一次性使用xxx 水封式工艺文件汇编（三腔） SX/ 一次性使用xxx 水封式工艺文件汇编（二腔） SX/ 一次性使用xxx 水封式工艺文件汇编（单腔） SX/ 一次性使用xxx 水封式工艺文件汇编（YTS系列） SX/ 通用工艺守则 检验规程： SX/ 进货检验规程 SX/ 一次性使用xxx水封式 过程检验规程（三腔） SX/ 一次性使用xxx水封式 过程检验规程（二腔） SX/ 一次性使用xxx水封式 过程检验规程（单腔） SX/ 一次性使用xxx水封式 过程检验规程（YTS系列） SX/ 一次性使用xxx水封式 成品检验规程 评估：产品图纸、工艺文件、检验规程符合我公司接收要求，以上文件可直接引用。 签名（技术部）： xxx 日期： 2015年11月29日 |  |  |  |
| 最终评审结论： 经生产科、技术科、质管科评审， 产品图纸、工艺文件、检验规程齐全，完整清晰，无明显缺陷； 产品图纸尺寸标注公差合理，配件图纸齐全； 工艺文件工艺参数合理，可被加工出并大批量生产组装； 检验规程技术要求制定合理，检验方法、检验水平、接收质量限AQL要求合理 综合评定，产品图纸、工艺文件、检验规程符合我公司接收要求，以上文件可直接引用。 签名（管代）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |