XXXXX医疗器械有限公司

采购要求清单

| 验收依据要求：KS/JY JH-01《进货检验规程》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购要求： 通过采购产品类别、供应商准入审核管理、进货检验、过程审核、供应商评估管理、采购计划和实施、合格供方的管理、文件和记录控制等方式，对采购产品进行管理 |  |  |  |  |  |
| 类别要求： a) 直接影响最终产品质量的重要物料：如产品主体的原材料、内包装材料、灭菌材料等为A类(以下简称A类)； b) 对产品质量有间接影响的，但又有技术要求的：如中包装材料、配套的零部件、外包装纸箱等为B类(以下简称B类)。 c）对产品质量影响微小的，如五金标准件、打包带，办公用品等为C类(以下简称C类) |  |  |  |  |  |
| 合格供方要求： 供销科根据采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量，制定相应的供应商准入要求，填写《供方调查表》，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行调查，初定候选供方名单，并将候选供方的相关资料列入《供方评价记录》会同生技部和质管部进行审核，审核通过后经总经理批准列入《合格供方名录》 |  |  |  |  |  |
| 主要采购物资清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 级别 | 规格及主要用途 | 其他要求 | 物资类别 |
| 01 | 初包装 （PE） | 高压 | 透明 包装 | 营业执照 30万级洁净室 环境检测报告 | A类 |
| 02 | EO灭菌气体 | 纯 | % EO灭菌 | 营业执照 检验报告 （或质保书） | A类 |
| 03 | 聚丙烯（PP） | 普通 | T300/T30S/T03 挂钩、兰脚、三通、常用二通、漏斗、减声器、阻流阀里芯、中间节注塑。 346R/344RK 硬管注塑硬管注塑 344R 硬管注塑 K8303/EPT30R 盖圈 | 营业执照 检验报告 （或质保书） | A类 |
| 04 | 聚乙烯（PE） | 普通 | Q281/2909/2911/8920/2908 兰底、兰朴、积液盖、水封盖、调压盖、小瓶盖、兰边、防护套、调节阀内芯、调节阀外套注塑 | 营业执照 检验报告 （或质保书） | A类 |
| 05 | 聚氯乙烯（PVC） | 普通 | TUBE 303 腔体吹塑HS-74 腔体吹塑 HS-78 连通接头注塑5402 导管挤出 5403 导管挤出70标目插 阻流阀注塑 H-2 浮子头、小皮垫、瓶内垫、口垫 | 营业执照 检验报告 （或质保书） | A类 |
| 06 | ABS | 普通 | 757 口垫里芯、挂钩、浮子芯、浮子盖、浮子壳 558 集尿袋盖、集尿袋底、大小头二通、大小接头、小二通 | 营业执照 检验报告 （或质保书） | A类 |