XXXXX医疗器械有限公司

初始零件清单

NO：19

| 产品名称 |  |  | 一次性使用xxx水封式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | YYqs三腔-1500 |  | YYxx00 |  | YY3xx00 |  | YTSxx 00 |  | YTSxx-2000 |  | YTSxx-1600 |  | YTSxx-120 |  | YTS二腔-380 |  |
| 序号 | 零件 名称 | 自制（零件图号）/外购 | 零件 名称 | 自制（零件图号）/外购 | 零件 名称 | 自制（零件图号）/外购 | 零件 名称 | 自制（零件图号）/外购 | 零件 名称 | 自制（零件图号）/外购 | 零件 名称 | 自制（零件图号）/外购 | 零件 名称 | 自制（零件图号）/外购 | 零件 名称 | 自制（零件图号）/外购 |
| 1 | 篮朴 | SX/ | 篮底 | SX/ | 篮朴 | SX/ | 瓶体 | SX/QJ-03-02 | 瓶体 | SX/QJ-03-02 | 瓶体 | SX/QJ-01 -02 | 瓶体 | SX/QJ-04 -02 | 瓶体 | SX/QJ-05-02 |
| 2 | 篮底 | SX/ | 篮朴 | SX/ | 篮底 | SX/ | 瓶盖 | SX/QJ-03-03 | 瓶盖 | SX/QJ-03-03 | 瓶盖 | SX/QJ-01 -03 | 瓶盖 | SX/QJ-04 -03 | 瓶盖 | SX/QJ-05-03 |
| 3 | 挂钩 | SX/ | 挂钩 | SX/ | 挂钩 | SX/ | 锁头 | SX/QJ-03-04 | 锁头 | SX/QJ-03-04 | 瓶盖密封圈 | 采购 | 防溢盖 | SX/QJ-04 -04 | 防溢盖 | SX/QJ-05-04 |
| 4 | 篮脚 | SX/ | 篮脚 | SX/ | 篮脚 | SX/ | 引流接口 | SX/QJ-03-05 | 引流接口 | SX/QJ-03-05 | 锁头 | SX/QJ-03-04 | 防溢盖密封圈 | 采购 | 防溢盖密封垫 | 采购 |
| 5 | 篮边 | SX/ | 篮边 | SX/ | 篮边 | SX/ | 引流接口密封圈 | 采购 | 引流接口密封圈 | 采购 | 悬挂装置 | SX/QJ-01-04 | 悬挂装置 | SX/QJ-04-05 | 悬挂装置 | SX/QJ-05-05 |
| 6 | 积液盖 | SX/ | 积液盖 | SX/ | 瓶盖 | SX/ | 皮塞 | 采购 | 皮塞 | 采购 | 引流接口 | SX/QJ-03-05 | 水封挡板 | SX/QJ-04-06 | 水封移位板 | SX/QJ-05-06 |
| 7 | 水封盖 | SX/ | 水封盖 | SX/ | 防尘盖 | SX/ | 悬挂装置 | SX/QJ-03-06 | 悬挂装置 | SX/QJ-03-06 | 水柱波动管 | SX/QJ-01-05 | 水封管 | SX/QJ-04-07 | 水柱波动管 | SX/QJ-05-07 |
| 8 | 调压盖 | SX/ | 瓶盖圈 | SX/ | 瓶内垫 | SX/ | 水柱波动管 | SX/QJ-03-07 | 水柱波动管 | SX/QJ-03-07 | 阻流阀 | SX/QJ-03-08 | 阻流阀 | SX/QJ-03-08 | 引流接口 | 通用 |
| 9 | 瓶盖圈 | SX/ | 二腔防尘盖 | SX/ | 漏斗 | SX/ | 阻流阀/释放阀 | SX/QJ-03-08 | 阻流阀/释放阀 | SX/QJ-03-08 | 引流管 | SX/QJ-03-15 | 注水口皮塞 | 采购 | 锁头 | SX/QJ-03-04 |
| 10 | 小瓶盖 | SX/ | 瓶内垫 | SX/ | 二通 | SX/ | 密封圈 | SX/QJ-03-09 | 密封圈 | SX/QJ-03-09 | 二通、三通、漏斗 | 通用 | 锁头 | SX/QJ-03-04 | 锁头密封圈 | 采购 |
| 11 | 新防尘盖 | SX/ | 阻流阀里芯 | SX/ | 硬管 | SX/ | 吸引接口 | SX/QJ-03-10 | 吸引接口 | SX/QJ-03-10 | 标贴 | 采购 | 引流接口 | SX/QJ-03-05 | 缓冲腔 | SX/QJ-03-11 |
| 12 | 瓶内垫 | SX/ | 阻流阀 | SX/ | 积液腔 | SX/ | 吸引接口密封圈 | 采购 | 吸引接口密封圈 | 采购 | 初包装 | 采购 | 引流管 | SX/QJ-03-15 | 缓冲腔密封圈 | 采购 |
| 13 | 小皮垫 | SX/ | 硬管 | SX/ | 引流管 | SX/ | 缓冲腔 | SX/QJ-03-11 | 缓冲腔 | SX/QJ-03-11 | 中包装 | 采购 | 连通管 | SX/QJ-04-08 | 阻流阀 | SX/QJ-03-08 |
| 14 | 阻流阀 | SX/ | 漏斗 | SX/ | 标贴 | SX/ | 缓冲腔密封圈 | 采购 | 缓冲腔密封圈 | 采购 | 外包装 | 采购 | 塞子 | SX/QJ-04-09 | 皮塞 | 采购 |
| 15 | 调节阀 | SX/ | 常用二通 | SX/ | 初包装 | SX/ | 调压腔 | SX/QJ-03-12 | 引流管 | SX/QJ-03-15 |  |  | 粘扣带 | 采购 | 引流管 | SX/QJ-03-15 |
| 16 | 中间节 | SX/ | 三通 | SX/ | 中包装 | SX/ | 调压腔瓶盖 | SX/QJ-03-13 | 二通、三通、漏斗 | 通用 |  |  | 二通、三通 | 通用 | 漏斗、三通、二通 | 通用 |
| 17 | 减声器 | SX/ | 连通管、引流管 | SX/ | 外包装 | SX/ | 调压管 | SX/QJ-03-14 | 标贴 | 采购 |  |  | 标贴 | 采购 | 标贴 | 采购 |
| 19 | 硬管 | SX/ | 积液腔 | SX/ |  |  | 减声器 | 通用 | 初包装 | 采购 |  |  | 初包装 | 采购 | 初包装 | 采购 |
| 20 | 漏斗 | SX/ | 水封腔 | SX/ |  |  | 引流管 | SX/QJ-03-15 | 中包装 | 采购 |  |  | 中包装 | 采购 | 中包装 | 采购 |
| 21 | 防护套 | SX/ | 初包装 | SX/ |  |  | 二通、三通、漏斗 | 通用 | 外包装 | 采购 |  |  | 外包装 | 采购 | 外包装 | 采购 |
| 22 | 常用二通 | SX/ | 中包装 | SX/ |  |  | 标贴 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 三通 | SX/ | 外包装 | SX/ |  |  | 初包装 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 连通管、引流管 | SX/ | 说明书 | SX/ |  |  | 中包装 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 积液腔 | SX/ | 合格证 | SX/ |  |  | 外包装 | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 水封腔 | SX/ | 合格证图纸 | SX/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调压腔 | SX/ | 灭菌合格证 | SX/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初包装 | SX/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中包装 | SX/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外包装 | SX/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书 | SX/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 | SX/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭菌合格证 | SX/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（供销科）：xxx                                       复核人（技术科）：

日期：                                               日期：